**ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органуполномоченный на осуществлениеадминистративнойпроцедуры | Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры | Срок осуществления административной процедуры | Срок действия справок или других документов выдаваемых при осуществлении административной процедуры | Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры |
| **3.7.1. Получение акта осмотра (допуска) электроустановки** |
| орган госэнергогазнадзора | заявлениепроектная документация на объект (электроустановку)(с возвратом), в том числе копии листов принципиальных схем внешнего и внутреннего электроснабжениякомплект исполнительнойдокументации на наэлектроустановку(с возвратом), в том числе копия акта технической готовности электромонтажных работ с приложениямитехнические условия на присоединениеэлектроустановок потребителя к электрической сети (с возвратом)акт приемки оборудования после комплексногоопробования (для объектов производственной инфраструктуры) (с возвратом)протоколы электрофизических измерений и испытаний(с возвратом), в том числе копии титульного листа и аннотациипротоколы измерения показателей качества электрической энергии (для блок-станций) (с возвратом)сведения об организацииэксплуатации электроустановкикопия акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей сетей(электроустановок) и иэксплуатационной ответственности сторон инструкция, определяющаярежимы эксплуатации блок- станции (для блок-станций) (с возвратом)программа подключения блок- станции к электрической сети для параллельной работы с энергосистемой (под единым оперативно-диспетчерским управлением вв электроэнергетике) (для блок- станций) (с возвратом) | 5 рабочих дней | До даты непосредственного подключения к электрическим сетям энергоснабжающей организации, но не более одного месяца | бесплатно |
| **3.7.2. Получение акта осмотра (допуска) теплоустановки и (или) тепловой**  **сети**  |
| орган госэнергогазнадзора | заявлениепроектная документация на объект (теплоустановку и (или) тепловую сеть) (с возвратом), в том числе копии принципиальной схемы теплового пункта и исполнительного чертежа тепломагистраликомплект исполнительнойдокументации на натеплоустановку и (или) тепловую сеть (с возвратом), в том числе копия актов проверки гидравлических испытаний и промывки систем теплоснабжения технические условия на присоединение (подключение) теплоустановок потребителей к тепловым сетям энергоснабжающей организации (с возвратом)технические условия на установку средств расчетного учета и (или) системы автоматического регулирования тепловой энергии (при наличии) (с возвратом)акт приемки оборудования после комплексногоопробования (для объектов производственной инфраструктуры) (с возвратом)сведения об организацииэксплуатации теплоустановки и (или) тепловой сетикопия акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон  | 5 рабочих дней | До даты непосредственного подключения, но не более одного месяца | бесплатно |
| **3.9.7. Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию**  **объекта строительства разрешительной и проектной документации**  **(в части энергетической безопасности)** |
| орган госэнергогазнадзора | заявлениепроектная документация на объект строительства (с возвратом), в том числе копии:листов принципиальных схем внешнего и внутреннего электроснабжения;принципиальной схемы теплового пункта и исполнительного чертежа тепломагистрали;планов этажей, в которых установленогазоиспользующее оборудование, в том числе для приготовления пищи, с сетями газоснабжениякомплект исполнительной документации на оборудование и инженерные коммуникации, в отношении которых осуществляется государственный энергетический и газовый надзор(с возвратом), в том числе копии:акта технической готовности электромонтажных работ с приложениями;актов проверки гидравлических испытаний и промывки систем теплоснабжения;актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;строительного паспорта внутридомового газопровода и газооборудованиятехнические условия на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети (при наличии) (с возвратом)технические условия на присоединение (подключение) теплоустановок потребителей к тепловым сетям энергоснабжающей организации (при наличии) (с возвратом)технические условия на установку средства расчетного учета и (или) системы автоматического регулирования тепловой энергии (при наличии) (с возвратом)технические условия на присоединение к газораспределительной системе (при наличии) (с возвратом) | 5 рабочих дней | бессрочно | бесплатно |
|  |
| **3.10.1. Регистрация паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе** **в осенне-зимний период** |
| орган госэнергогазнадзора | паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению 5 к Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, в 2-х экземплярах | 1 рабочий день | до окончания отопительного периода | бесплатно |
| **3.10.2. Регистрация паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-**  **зимний период** |
| орган госэнергогазнадзора | паспорт готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению 3 к Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, в 2-х экземплярах | 1 рабочий день | до окончания отопительного периода | бесплатно |